Relatório de Ensaio Nº: 6653.2025.A- V.0
01. Dados Contratação:
Contratante:
ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL
07.082.943/0002-30
Rua Crateus,272 Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP CEP: 07173080
1098.2025.V0
henrique fantini
henriquefantini@bantiniengenharia.com.br
Razão Social:
CNPJ/CPF:
Endereço:
Proposta Comercial:
Contato:
E-mail:
Fone: Solicitante: Razão
Social:
henrique fantini E-mail: henriquefantini@bantiniengenharia.com.br Fone:
02. Dados da Amostragem:
Descrição da Amostra:
Endereço Amostragem:
Condições Ambientais:
Torneira da cozinha
Rua Crateus,272, Jardim Presidente Dutra Cidade: Guarulhos/SP CEP: 07173080
Chuva Ausente na Coleta, Chuva Forte nas 24h, Temp Ambiente 23,00°C, Temp Transporte 4,00°C
Matriz e Origem Amostra:Água - Água Consumo Humano
Característica da Amostra:Simples
Data de Amostragem:
Responsável pela Amostragem:
19/11/2025 11:13:00
Edivaldo Santos
Data Recebimento:
19/11/2025 12:20:00
Data Início Amostra:
Responsável pela Conferência:
Irisvaldo Oliveira
Data Conclusão Amostra:
Data Conferência:
27/11/2025 14:02:58
27/11/2025 14:36:12
Ensaios Analisados de acordo com os padrões de qualidade da norma a ABNT NBR ISO/IEC 17025.
03. Resultados:
Parâmetros
Resultados
0,3000
8,10
PORTARIA GM/MS Nº 888
de 0,2000 a 5,0000
de 6,00 a 9,00
Un
L.Q.
Início Ensaio
19/11/2025
26/11/2025
mg/L
U pH
UNT
0,100000
1,000 pH
0,500
Cloro residual Livre
pH
<0,100
Turbidez
até 5,000
As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.
Opiniões e Interpretações: Comparando-se os resultados com: Resolução SS 65, de 12 de abril de 2005, pode-se afirmar que: O(s) parâmet
satisfaz(em) os limites permitidos.
Legislação: Valores de referência estabelecidos conforme PORTARIA GM/MS Nº 888, DE 4 DE MAIO DE 2021
Relatório de Ensaios tipo A - Ensaios Acreditados conforme ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005
04. Informações Importantes:
Ensaio de Cloro residual Livre executados in loco
Ensaio de pH executados in loco
Legenda
mg/L - Miligrama por Litro, U pH - Unidade de pH, UNT - Unidade Nefelométrica de Turbidez LQ - Limite de Quantificação; N.A - Não Aplic
Nota:
O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s) e a declaração de conformidade não leva em consideração a incert
medição.
Legenda: LQ= Limite de Quantificação/ SMEWW: Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater.
No(s) caso(s) em que o laboratório Mesquita Engenharia Ambiental não é responsável pela coleta de amostra(s), os resultados se refe
amostra conforme recebida.
Os parâmetros que se depreciam rapidamente, tais como: pH, temperatura da amostra, temperatura do ar, cloro residual livre, ORP e ox
dissolvido, devem ser determinados no local que a amostragem foi realizada, ou seja, nas instalações do cliente. Caso não seja possível c
informações adicionais nesse relatório
Este Certificado de Análise só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. As opiniões e interpretações expressas não fazem
do escopo da acreditação deste laboratório.
Irisvaldo Cavalcante Oliveira
CRQ - 04162748
Software Ultra Lims - Versão: - Amostra: 6653.2025 | Data Emissão:27/11/2025 - Página.:1/2

---
Relatório N.:6653.2025.B- V.0 - Lab de Ensaio Acreditado pela Cgcre, ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005 Sob 1797
Data de Emissão: 27/11/2025
Data de Validade: 27/05/2026
Software Ultra Lims - Versão: - Amostra: 6653.2025 | Data Emissão:27/11/2025 - Página.:2/2

---
Relatório de Ensaio Nº: 6653.2025.B- V.0
Chuva Ausente na Coleta, Chuva Forte nas 24h, Temp Ambiente 23,00°C, Temp Transporte 4,00°C
Ensaios Analisados de acordo com os padrões de qualidade da norma a ABNT NBR ISO/IEC 17025.
PORTARIA GM/MS Nº
<1,000
0,120
<1,000000
<1,000000
<1,000
Ausência
Ausencia
Ausência
888
até 15,00
até 1,500
até 6,000
até 6,000
até 500,000000
Ausência
uH (mg Pt-Co/L)
1,000
2,000000
2,000000
3,000
21/11/2025
Cor Aparente
Fluoreto
Intensidade
Intensidade
UFC/mL
Gosto
Odor
BACTÉRIAS HETEROTRÓFICAS
Coliformes termotolerantes
Coliformes Totais
Escherichia coli
Log UFC/cm²
Ausente/Presente
UFC/mL
1,0000
-
Ausência
Ausência
1,000000
Opiniões e Interpretações: Comparando-se os resultados com: Resolução SS 65, de 12 de abril de 2005, pode-se afirmar que: O(s) parâmet
Legislação: Valores de referência estabelecidos conforme PORTARIA GM/MS Nº 888, DE 4 DE MAIO DE 2021
Relatório de Ensaios tipo B
mg/L - Miligrama por Litro, U pH - Unidade de pH, UNT - Unidade Nefelométrica de Turbidez, UFC/mL - Unidade Formadora de Colôn
Mililitro, Log UFC/cm² - Log de Unidade Formadora de Colônias por centímetro quadrado, Ausente/Presente - Ausente/Presente, uH (mg Pt
Unidade Escala Hazen (mg Platina-Cobalto/L), mg/L - Miligrama por Litro, Intensidade - Intensidade LQ - Limite de Quantificação; N.A
Aplicável
O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s) e a declaração de conformidade não leva em consideração a incert
Legenda: LQ= Limite de Quantificação/ SMEWW: Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater.
No(s) caso(s) em que o laboratório Mesquita Engenharia Ambiental não é responsável pela coleta de amostra(s), os resultados se refe
Os parâmetros que se depreciam rapidamente, tais como: pH, temperatura da amostra, temperatura do ar, cloro residual livre, ORP e ox
dissolvido, devem ser determinados no local que a amostragem foi realizada, ou seja, nas instalações do cliente. Caso não seja possível c
Este Certificado de Análise só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. As opiniões e interpretações expressas não fazem
Software Ultra Lims - Versão: - Amostra: 6653.2025 | Data Emissão:27/11/2025 - Página.:1/2

---
Relatório N.:6653.2025
Software Ultra Lims - Versão: - Amostra: 6653.2025 | Data Emissão:27/11/2025 - Página.:2/2